|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | **Medellin, 22 de Enero de 2018** |
| Número: | **CH18-2201 ORL** |

**Doctor**

**ALVARO SANABRIA**

**CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO**

[**Email:**](mailto:giovanicastro@hotmail.com)[**alvarosanabria@gmail.co**](mailto:alvarosanabria@gmail.co)**m**

**Ciudad**

**REF. COTIZACION**

**EQUIPOS : OPTICA MINIATURIZADA**

**MARCA : STORZ**

**VINCULO : REPRESENTACION EXCLUSIVA PARA COLOMBIA**

**TIEMPO DE ENTREGA : SEGÚN DISPONIBILIDAD INVENTARIOS 60/90 DÍAS**

**FORMA DE PAGO : CONTADO**

**SOMOS “GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES DE RENTA”**

**VALIDEZ DE LA OFERTA** : **30 DÍAS**


**GARANTIA** : 1 año por defectos de fabricación que serán validados

por la fábrica. Excluye  accesorios y Consumibles.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Ofrecemos contrato de mantenimiento preventivo para preservar la vida de sus equipos e instrumentos, el cual le será presentado antes de la expiración de la garantía original de fábrica. Por favor registre en nuestro departamento técnico su correo electrónico donde podamos avisarle un mes antes del vencimiento de la garantía.

**Con nuestro cordial saludo,**

**BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.**

**CONSTANZA HURTADO E. CARMENZA L. POSADA G.**

**Ejecutiva de Línea Gerente de Regional**

**E-mail:** [**constanza.hurtado@biotronitech.com.co**](mailto:constanza.hurtado@biotronitech.com.co)[**carmenza.posada@biotronitech.com.co**](mailto:carmenza.posada@biotronitech.com.co)

**Celular: 317 370 4076 Celular: 318 450 5109**

***VISITE NUESTRA PAGINA WEB:***[*www.Biotronitech.com.co*](http://www.Biotronitech.com.co)

**OPTICA MINIATURIZADA**

**MARCA KARL STORZ (Alemania)**

| **REF** | **CANT** | **DESCRIPCION** | **VALOR**  **UNITARIO U$** | **VALOR EN RECAMBIO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11575A** | 1 | **Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,** 1.3 mm, longitud útil 12 cm, semirígida, esterilizable en autoclave, acodamiento distal 5°, canal de trabajo 0.65 mm, canal de irrigación 0.25 mm, ocular separado con conductor de luz de fibra óptica incorporado, incluye vaina de protección 11520 P.  Para utilizar con:  -Cesta de Dormia para la extracción de cálculos 11575K/L  -Sonda guía 745720  -Sonda láser | US 10.864 | US 8.703 |
| SUBTOTAL | | | US 10.864 | US 3.602 |
| IVA 19% | | | US 2.064 | US 684 |
| **TOTAL** | | | **US 12.928** | **US 4.286** |

**NOTA: EL DÓLAR SE LIQUIDARA A LA TRM AL MOMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA**

**“SI EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA NO SE HA RECIBIDO EL ELEMENTO EN RECAMBIO, SE PROCEDERA A FACTURAR LA DIFERENCIA DEL VALOR A LA INSTITUCION”**