## 2021
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2021
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Camilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | May: sale
Fotoforo | Ocean aquariusdy007 LINTERNA LED PARA CABEZA Y CUELLO TIPO CLIP 5W | 1308 | LJS0510 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | Ocean aquariusdy007 LINTERNA LED PARA CABEZA Y CUELLO TIPO CLIP 5W | 805 | LJS0510 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fuente de luz led a pilas | KARL STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  | NA | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1308 |  | NA | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 805 |  | NA | SIMH | Anual
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: May
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Sillon examen | INDUS DENTAL | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
POCKET ULTRASOUND SYSTEM SONDA WIFI CON PUNTA LINEAL Y CONVEXA (Equipo médico ULTRASONIDO INALAMBRICO) | PROMEDCO-OTHOMEDIC | 1308 | 1100201806D389 CARGADOR TRANSDUCER TIP C5-2KS | D8 | PROMEDCO | Anual | bar: Mar
Telepack LED+cabezal camara+cable de luz optica | KARL STORZ | 805 | OQ006142-K | 20212130 | BIOTRONITECH | Anual | bar: May
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO124 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro-Esfingomanometro | ALP-K2 | DEPOSITO-805 | 500-V |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termometro VOZ-OIDO | Recovery | 1308 | FT-F11 |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Torre Endosccopia |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Unidad de succion portatil | APEX | 805 |  | VC-701 | SIMH | Anual | bar: May
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS PREVENTIVOS | 22 | 95.65%
EJECUTADOS PREVENTIVOS | 22 | 95.65%
CORRECTIVOS | 1 | 4.348%
TOTAL MANTENIMIENTOS | 23
Actualizado mayo 16062021
Note on A21: asus: 10,000 HORAS
Note on A32: asus: VIDA UTIL 10 AÑOS ,INGRESO EN ENERO DE 2019

## INVENTARIO EQ 2021
RELACION DE EQUIPOS ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA 06-09-2019
NOMBRE DEL EQUIPO | FECHA INGRESO | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | VALOR REPOSICION | PERSONAS QUE MANIPULAN EL EQUIPO | UBICACIÓN EL EQUIPO | GUIA RAPIDA
Bascula Mecanica analoga | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | KENWELL | BBDA0083 | 80000 | MEDICOS | CS 1308 CONUSLTORIO 2
Bascula Mecanica analoga | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | KENWELL | BBDA0084 | 80000 | MEDICOS | CS 1307 CONSULTORIO 1
Camilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 250000 | MEDICOS | CS 1307
Camilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 250000 | MEDICOS | CS 805
Cinta Metrica | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | MQ | 308 | 10000 | MEDICOS | CS 1308
Cinta Metrica | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | MQ | 308 |  | MEDICOS | CS 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | MP153829 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 805
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899588 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | OFICINA NIDIA 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899767 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 1308 VANESSA
COMPUTADOR TODO EN UNO |  | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899794 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | SMP1F2CG7 | 1799000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 1308
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | SMP1FJWF7 | 1699000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 1308 YOHANA
COMPUTADOR PORTATIL |  | EQUIPO DE OFICINA | ASUS |  | 3000000 | MEDICOS | OFICINA
COMPUTADOR PORTATIL | 2017 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | LR-086D6317/02 | 4000000 | MEDICOS | OFICINA
COMPUTADOR PORTATIL | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | ASUS |  | 1500000 | NASOS | 805 SALA DE P
Equipo de Organos | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | RIESTER |  | 300000 | MEDICOS | CA 1308
Equipo de Organos | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | RIESTER |  | 300000 | MEDICOS | CS 1307
Escalerilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 80000 | MEDICOS | CS 1307
Escalerilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 80000 | MEDICOS | 805
Unidad de succion portatil | 2019-07-01 | EQUIPO MEDICO | APEX | vc-701 | 750000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 805
Fonendoscopio | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | NA |  | MEDICOS | CS 1308
Fonendoscopio | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | NA |  | MEDICOS | CS 1307
Fotoforo |  | EQUIPO MEDICO | sale 01-03-2021 | A120825 |  | MEDICOS | CS 1308
Fotoforo |  | EQUIPO MEDICO |  |  |  | MEDICOS | CS 1307
Fotoforo | 2021-04-20 | EQUIPO MEDICO | Ocean aquariusdy007 LINTERNA LED PARA CABEZA Y CUELLO TIPO CLIP 5W | LJS0510 | 205961.86 | MEDICOS | CS 1308
Fotoforo | 2021-04-20 | EQUIPO MEDICO | Ocean aquariusdy007 LINTERNA LED PARA CABEZA Y CUELLO TIPO CLIP 5W | LJS0510 | 205961.86 | MEDICOS | CS 805
IMPRESORA |  | EQUIPO DE OFICINA | SAMSUNG M2070 | S/N06YCB8KC3D003 | 450000 | SECRETARIAS | RECEPCION
IMPRESORA color | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | CANON | KLRX20810 | 1024000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
MARTILLO DE REFLEJO negro | 2018 | EQUIPO MEDICO | GM DIAGNOSTIC | GMD401-BM-T20 | 8000 | MEDICOS | CS 1308
MARTILLO DE REFLEJO verde | 2018 | EQUIPO MEDICO | GM DIAGNOSTIC | GMD401-BM-T08 | 8000 | MEDICOS | CS 1307
Mesa auxiliar | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100000 | MEDICOS | CS 1307
Mesa auxiliar | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100000 | MEDICOS | CS 1308
Mesa auxiliar | 2019-08-15 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100001 | MEDICOS | 805
MONITOR |  | EQUIPO DE OFICINA | LG |  | 320000 | SECRETARIAS | CS 1308
NASOLARINGOSCOPIO |  | EQUIPO MEDICO | KARL STORZ |  | 24000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | 805 | P
SIALOENDOSCOPIO |  | EQUIPO MEDICO MINIOPTICA DE VISION FRONTAL | KARL STORZ | 1915543 | 36263040 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO,INSTRUMENTADORA,PERSONAL DE ESTERILIZACION | INTERQUIROFANOS | P
Sillon examen | 2010 | EQUIPO MEDICO |  |  | 2000000 | MEDICOS | CS 1308 |  | 6845
SONDA WIFI | 2018-11-11 | EQUIPO MEDICO |  |  | 18000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | CS 1308 | P
TABLETA GENIUS | 2019-09-07 | EQUIPO DE OFICINA | GENIUS |  | 150000 | SECRETARIAS | CS 1308 |  | 6845000
TABLETA GENIUS | 2019-10-07 | EQUIPO DE OFICINA | GENIUS |  | 170000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEFONO | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 250000 | SECRETARIAS | OFICINA 1308
TELEFONO | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 250000 | SECRETARIAS | RECEPCION1308
TELEFONO | 2019-09-25 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 246330 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEFONO +MICROTICK | 3 Y 2 | EQUIPO DE OFICINA | GXP162 | 20EZ1WDK6003DD5C | 1000000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEVISOR | 2016-05-16 | EQUIPO DE OFICINA | CHALLENGER |  | 2000000 | SECRETARIAS | SALA DE ESPERA 1308
TELEPACK LED-incluye cabezal de cmara monochip telecam sistema de color NTSC y cable de luz de fibra optica con conexión recta | 2019-08-27 | EQUIPO MEDICO | KARL STORZ | OQ006142-K | 56781088 | MEDICO | SALA DE PROCEDIMIENTOS 805 | P
Tensiometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | 1077365 |  | MEDICOS | CS 1307
Tensiometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | 1054656 |  | MEDICOS | CS 1308
Tensiometro | 2019-07-07 | EQUIPO MEDICO | LORD |  |  | MEDICOS | 1308
Torre Endoscopia | 2019-09-23 | EQUIPO MEDICO |  |  | 4720687 | MEDICOS | 805
Termohigometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | HEALTH |  |  | MEDICOS | ALMACEN 1308
Termometro VOZ-OIDO | 2020-03-01 | EQUIPO MEDICO | Recovery | FT-F11 | 167000 |  | recepcion 1308
167498069.72
Note on B27: asus: 10,000 horas

## INVENTARIO EQ 2020
RELACION DE EQUIPOS ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA 06-09-2019
NOMBRE DEL EQUIPO | FECHA INGRESO | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | VALOR REPOSICION | PERSONAS QUE MANIPULAN EL EQUIPO | UBICACIÓN EL EQUIPO | GUIA RAPIDA
Bascula Mecanica analoga | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | KENWELL | BBDA0083 | 80000 | MEDICOS | CS 1308 CONUSLTORIO 2
Bascula Mecanica analoga | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | KENWELL | BBDA0084 | 80000 | MEDICOS | CS 1307 CONSULTORIO 1
Camilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 250000 | MEDICOS | CS 1307
Camilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 250000 | MEDICOS | CS 805
Cinta Metrica | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | MQ | 308 | 10000 | MEDICOS | CS 1308
Cinta Metrica | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | MQ | 308 |  | MEDICOS | CS 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | MP153829 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 805
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899588 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | OFICINA NIDIA 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899767 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 1308 VANESSA
COMPUTADOR TODO EN UNO |  | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899794 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | SMP1F2CG7 | 1799000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 1308
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | SMP1FJWF7 | 1699000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 1308 YOHANA
COMPUTADOR PORTATIL |  | EQUIPO DE OFICINA | ASUS |  | 3000000 | MEDICOS | OFICINA
COMPUTADOR PORTATIL | 2017 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | LR-086D6317/02 | 4000000 | MEDICOS | OFICINA
COMPUTADOR PORTATIL | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | ASUS |  | 1500000 | NASOS | 805 SALA DE P
Equipo de Organos | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | RIESTER |  | 300000 | MEDICOS | CA 1308
Equipo de Organos | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | RIESTER |  | 300000 | MEDICOS | CS 1307
Escalerilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 80000 | MEDICOS | CS 1307
Escalerilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 80000 | MEDICOS | 805
Unidad de succion portatil | 2019-07-01 | EQUIPO MEDICO | APEX | vc-701 | 750000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 805
Fonendoscopio | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | NA |  | MEDICOS | CS 1308
Fonendoscopio | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | NA |  | MEDICOS | CS 1307
Fotoforo |  | EQUIPO MEDICO |  | A120825 |  | MEDICOS | CS 1308
Fotoforo |  | EQUIPO MEDICO |  |  |  | MEDICOS | CS 1307
IMPRESORA |  | EQUIPO DE OFICINA | SAMSUNG M2070 | S/N06YCB8KC3D003 | 450000 | SECRETARIAS | RECEPCION
IMPRESORA color | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | CANON | KLRX20810 | 1024000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
MARTILLO DE REFLEJO negro | 2018 | EQUIPO MEDICO | GM DIAGNOSTIC | GMD401-BM-T20 | 8000 | MEDICOS | CS 1308
MARTILLO DE REFLEJO verde | 2018 | EQUIPO MEDICO | GM DIAGNOSTIC | GMD401-BM-T08 | 8000 | MEDICOS | CS 1307
Mesa auxiliar | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100000 | MEDICOS | CS 1307
Mesa auxiliar | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100000 | MEDICOS | CS 1308
Mesa auxiliar | 2019-08-15 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100001 | MEDICOS | 805
MONITOR |  | EQUIPO DE OFICINA | LG |  | 320000 | SECRETARIAS | CS 1308
NASOLARINGOSCOPIO |  | EQUIPO MEDICO | KARL STORZ |  | 24000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | 805 | P
SIALOENDOSCOPIO |  | EQUIPO MEDICO MINIOPTICA DE VISION FRONTAL | KARL STORZ | 1915543 | 36263040 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO,INSTRUMENTADORA,PERSONAL DE ESTERILIZACION | INTERQUIROFANOS | P
Sillon examen | 2010 | EQUIPO MEDICO |  |  | 2000000 | MEDICOS | CS 1308
SONDA WIFI | 2018-11-11 | EQUIPO MEDICO |  |  | 18000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | CS 1308 | P
TABLETA GENIUS | 2019-09-07 | EQUIPO DE OFICINA | GENIUS |  | 150000 | SECRETARIAS | CS 1308
TABLETA GENIUS | 2019-10-07 | EQUIPO DE OFICINA | GENIUS |  | 170000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEFONO | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 250000 | SECRETARIAS | OFICINA 1308
TELEFONO | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 250000 | SECRETARIAS | RECEPCION1308
TELEFONO | 2019-09-25 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 246330 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEFONO +MICROTICK | 3 Y 2 | EQUIPO DE OFICINA | GXP162 | 20EZ1WDK6003DD5C | 1000000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEVISOR | 2016-05-16 | EQUIPO DE OFICINA | CHALLENGER |  | 2000000 | SECRETARIAS | SALA DE ESPERA 1308
TELEPACK LED-incluye cabezal de cmara monochip telecam sistema de color NTSC y cable de luz de fibra optica con conexión recta | 2019-08-27 | EQUIPO MEDICO | KARL STORZ | OQ006142-K | 56781088 | MEDICO | SALA DE PROCEDIMIENTOS 805 | P
Tensiometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | 1077365 |  | MEDICOS | CS 1307
Tensiometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | 1054656 |  | MEDICOS | CS 1308
Tensiometro | 2019-07-07 | EQUIPO MEDICO | LORD |  |  | MEDICOS | 1308
Torre Endoscopia | 2019-09-23 | EQUIPO MEDICO |  |  | 4720687 | MEDICOS | 805
Termohigometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | HEALTH |  |  | MEDICOS | ALMACEN 1308
Termometro VOZ-OIDO | 2020-03-01 | EQUIPO MEDICO | Recovery | FT-F11 | 167000 |  | recepcion 1308
167086146

## 2020
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018 |  |  | 2019-10-07 | FECH ACTUALIZACION
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos julio 2020
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Camilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fuente de luz led a pilas | KARL STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  | NA | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  | 1308 |  | NA | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  | 805 |  | NA | SIMH | Anual
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Sillon examen | INDUS DENTAL | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Sonda Wifi con punta lineal | OTHOMEDIC | 1308 | L11-4KS-C5-2KS | TDX WIRELESS | SIHM | Anual | bar: Mar
Telepack LED+cabezal camara+cable de luz optica | KARL STORZ | 805 | OQ006142-K | 20212130 | BIOTRONITECH | Anual
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO124 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro-Esfingomanometro | ALP-K2 | DEPOSITO | 500-V |  | SIMH | Anual | bar: Ene to Mar; May to Jun; Oct to Dic
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termometro VOZ-OIDO | Recovery | 1308 | FT-F11 |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Torre Endosccopia |  | 805 |  |  | SIMH | Anual
Unidad de succion portatil | APEX | 805 |  | VC-701 | SIMH | Anual | bar: May
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS PREVENTIVOS | 13 | 100%
EJECUTADOS PREVENTIVOS | 13 | 76.47%
CORRECTIVOS | 4 | 23.53%
TOTAL MANTENIMIENTOS | 17

## INVENTARIO2019
RELACION DE EQUIPOS ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA 06-09-2019
NOMBRE DEL EQUIPO | FECHA INGRESO | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | VALOR REPOSICION | PERSONAS QUE MANIPULAN EL EQUIPO | UBICACIÓN EL EQUIPO | GUIA RAPIDA
Bascula Mecanica analoga | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | KENWELL | BBDA0083 | 80000 | MEDICOS | CS 1308 CONUSLTORIO 2
Bascula Mecanica analoga | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | KENWELL | BBDA0084 | 80000 | MEDICOS | CS 1307 CONSULTORIO 1
Camilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 250000 | MEDICOS | CS 1307
Camilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 250000 | MEDICOS | CS 805
Cinta Metrica | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | MQ | 308 | 10000 | MEDICOS | CS 1308
Cinta Metrica | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | MQ | 308 |  | MEDICOS | CS 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | MP153829 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 805
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899588 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | OFICINA NIDIA 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2016-05-01 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899767 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 1308 VANESSA
COMPUTADOR TODO EN UNO |  | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | CS02899794 | 1200000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 1307
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | SMP1F2CG7 | 1799000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 1308
COMPUTADOR TODO EN UNO | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | SMP1FJWF7 | 1699000 | MEDICOS,SECRETARIAS | RECEPCION 1308 YOHANA
COMPUTADOR PORTATIL |  | EQUIPO DE OFICINA | ASUS |  | 3000000 | MEDICOS | OFICINA
COMPUTADOR PORTATIL | 2017 | EQUIPO DE OFICINA | LENOVO | LR-086D6317/02 | 4000000 | MEDICOS | OFICINA
COMPUTADOR PORTATIL | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | ASUS |  | 1500000 | NASOS | 805 SALA DE P
DIGICAM | 2019 | EQUIPO MEDICO |  |  | 28000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | DEVOLUCION SEPTIEMBRE 2019
Equipo de Organos | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | RIESTER |  | 300000 | MEDICOS | CA 1308
Equipo de Organos | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | RIESTER |  | 300000 | MEDICOS | CS 1307
Escalerilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 80000 | MEDICOS | CS 1307
Escalerilla | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 80000 | MEDICOS | 805
Unidad de succion portatil | 2019-07-01 | EQUIPO MEDICO | APEX | vc-701 | 750000 | MEDICOS,SECRETARIAS | CS 805
Fonendoscopio | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | NA |  | MEDICOS | CS 1308
Fonendoscopio | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | NA |  | MEDICOS | CS 1307
Fotoforo |  | EQUIPO MEDICO |  | A120825 |  | MEDICOS | CS 1308
Fotoforo |  | EQUIPO MEDICO |  |  |  | MEDICOS | CS 1307
IMPRESORA |  | EQUIPO DE OFICINA | SAMSUNG M2070 | S/N06YCB8KC3D003 | 450000 | SECRETARIAS | RECEPCION
IMPRESORA color | 2019-08-15 | EQUIPO DE OFICINA | CANON | KLRX20810 | 1024000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
MARTILLO DE REFLEJO negro | 2018 | EQUIPO MEDICO | GM DIAGNOSTIC | GMD401-BM-T20 | 8000 | MEDICOS | CS 1308
MARTILLO DE REFLEJO verde | 2018 | EQUIPO MEDICO | GM DIAGNOSTIC | GMD401-BM-T08 | 8000 | MEDICOS | CS 1307
Mesa auxiliar | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100000 | MEDICOS | CS 1307
Mesa auxiliar | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100000 | MEDICOS | CS 1308
Mesa auxiliar | 2019-08-15 | EQUIPO MEDICO |  |  | 100001 | MEDICOS | 805
MONITOR |  | EQUIPO DE OFICINA | LG |  | 320000 | SECRETARIAS | CS 1308
NASOLARINGOSCOPIO |  | EQUIPO MEDICO | KARL STORZ |  | 24000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | 805 | P
SIALOENDOSCOPIO |  | EQUIPO MEDICO MINIOPTICA DE VISION FRONTAL | KARL STORZ | 1915543 | 36263040 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO,INSTRUMENTADORA,PERSONAL DE ESTERILIZACION | INTERQUIROFANOS | P
Sillon examen | 2010 | EQUIPO MEDICO |  |  | 2000000 | MEDICOS | CS 1308
SONDA WIFI | 2018-11-11 | EQUIPO MEDICO |  |  | 18000000 | CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO | CS 1308 | P
TABLETA GENIUS | 2019-09-07 | EQUIPO DE OFICINA | GENIUS |  | 150000 | SECRETARIAS | CS 1308
TABLETA GENIUS | 2019-10-07 | EQUIPO DE OFICINA | GENIUS |  | 170000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEFONO | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 250000 | SECRETARIAS | OFICINA 1308
TELEFONO | 2018 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 250000 | SECRETARIAS | RECEPCION1308
TELEFONO | 2019-09-25 | EQUIPO DE OFICINA | GXP1620 |  | 246330 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEFONO +MICROTICK | 3 Y 2 | EQUIPO DE OFICINA | GXP162 | 20EZ1WDK6003DD5C | 1000000 | SECRETARIAS | RECEPCION 805
TELEVISOR | 2016-05-05 | EQUIPO DE OFICINA | CHALLENGER |  | 2000000 | SECRETARIAS | SALA DE ESPERA 1308
TELEPACK LED-incluye cabezal de cmara monochip telecam sistema de color NTSC y cable de luz de fibra optica con conexión recta | 2019-08-27 | EQUIPO MEDICO | KARL STORZ | OQ006142-K | 56781088 | MEDICO | SALA DE PROCEDIMIENTOS 805 | P
Tensiometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | 1077365 |  | MEDICOS | CS 1307
Tensiometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | LORD | 1054656 |  | MEDICOS | CS 1308
Tensiometro | 2019-07-07 | EQUIPO MEDICO | LORD |  |  | MEDICOS | 1308
Torre Endoscopia | 2019-09-23 | EQUIPO MEDICO |  |  | 4720687 | MEDICOS | 805
Termohigometro | 2016-05-01 | EQUIPO MEDICO | HEALTH |  |  | MEDICOS | ALMACEN 1308
Termometro digital | 2020-03-01 | EQUIPO MEDICO |  |  |  | MEDICOS | ALMACEN 1309

## 2019-3 (5)
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018 |  |  | 2019-10-07 | FECH ACTUALIZACION
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos julio 2019
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Camilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | Ago: INGRES
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May; Sep
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May; Sep
Fuente de luz led a pilas | KARL STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  | NA | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  | 1308 |  | NA | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  | 805 |  | NA | SIMH | Anual
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May; Ago
Sonda Wifi con punta lineal | OTHOMEDIC | 1308 | L11-4KS-C5-2KS | TDX WIRELESS | SIHM | Anual | bar: Mar
Telepack LED+cabezal camara+cable de luz optica | KARL STORZ | 805 | OQ006142-K | 20212130 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Ago
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO124 | SIMH | Anual | bar: May to Jul
Tensiometro-Esfingomanometro | ALP-K2 | DEPOSITO | 500-V |  | SIMH | Anual | bar: Ene to Dic
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Torre Endosccopia |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: Ago
Unidad de succion portatil | APEX | 805 |  | VC-701 | SIMH | Anual | bar: Jul
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS PREVENTIVOS | 13 | 100%
EJECUTADOS PREVENTIVOS | 13 | 76.47%
CORRECTIVOS | 4 | 23.53%
TOTAL MANTENIMIENTOS | 17

## 2019-3 (4)
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018 |  |  | 2019-09-05 | FECH ACTUALIZACION
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos julio 2019
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Camilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | Ago: INGRES
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May; Sep
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May; Sep
Fuente de luz led a pilas | KARL STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  | NA | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  | 1308 |  | NA | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  | 805 |  | NA | SIMH | Anual | Ago: INGRES
Pieza de mano DIGICAM 2.0. incluye camara,adaptador y software Medical EDA.Complementos naso | FIEGER -ENDOTECH | 1308 | 1900030 | NA | COMPLEQ | Anual | bar: May
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May; Ago
Sonda Wifi con punta lineal | OTHOMEDIC | 1308 | L11-4KS-C5-2KS | TDX WIRELESS | SIHM | Anual | bar: Mar
Telepack LED+cabezal camara+cable de luz optica | KARL STORZ | 805 | OQ006142-K | 20212130 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Ago
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO124 | SIMH | Anual | bar: May to Jul
Tensiometro-Esfingomanometro | ALP-K2 | DEPOSITO | 500-V |  | SIMH | Anual | bar: Ene to Dic
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Torre Endosccopia |  | 805 |  |  | SIMH | Anual | bar: Ago
Unidad de succion portatil | APEX | 805 |  | VC-701 | SIMH | Anual | bar: Jul
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS PREVENTIVOS | 13 | 100%
EJECUTADOS PREVENTIVOS | 13
CORRECTIVOS | 4

## 2019-3
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018 |  |  | 2019-07-22
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos julio 2019
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fuente de luz led a pilas | STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1308 |  |  | SIMH | Anual
Pieza de mano DIGICAM 2.0. incluye camara,adaptador y software Medical EDA.Complementos naso | FIEGER -ENDOTECH | 1308 | 1900030 | NA | COMPLEQ | Anual | bar: May
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May; Ago
Sonda Wifi con punta lineal | OTHOMEDIC | 1308 | L11-4KS-C5-2KS | TDX WIRELESS | SIHM | Anual | bar: Mar
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO124 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro-Esfingomanometro | ALP-K2 |  | 500-V |  | SIMH | Anual | bar: Ene to Dic
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Unidad de succion portatil | APEX | 1308 |  | VC-701 | SIMH | Anual | bar: Jul
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS | 13 | #DIV/0!
EJECUTADOS

## 2019-2
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos julio 2019
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fuente de luz led a pilas | STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1308 |  |  | SIMH | Anual
Pieza de mano DIGICAM 2.0. incluye camara,adaptador y software Medical EDA.Complementos naso | FIEGER -ENDOTECH | 1308 | 1900030 | NA | COMPLEQ | Anual | bar: May
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Sonda Wifi con punta lineal | OTHOMEDIC | 1308 | L11-4KS-C5-2KS | TDX WIRELESS | SIHM | Anual | bar: Mar
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO124 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro-Esfingomanometro | ALP-K2 |  | 500-V |  | SIMH | Anual | bar: Jul to Ago
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Unidad de succion portatil | APEX | 1308 |  | VC-701 | SIMH | Anual | bar: Jul
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS | 13 | #DIV/0!
EJECUTADOS

## 2019
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2019
Equipo | Marca | ubicación | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1308 | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | 1307 | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Cinta Metrica | MQ | 1307 | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 1308 | 308 |  | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER | 1307 |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Eyector quirugico |  |  |  |  | SIMH | Anual | bar: Ene to Dic
Fonendoscopio | LORD | 1307 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | 1308 | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo | LUGOTN | 1307 |  | 35X | SIMH | Anual | bar: Ene; May
Fotoforo | LIGHT TECH | 1308 | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Martillo de reflejos buck verde 1307 | GM DIAGNOSTIC | 1307 | GMD401-BM-T08 |  | SIMH | Anual
Martillo de reflejos buck negro 1308 | GM DIAGNOSTIC | 1308 | GMD401-BM-T20 |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1307 |  |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  | 1308 |  |  | SIMH | Anual
Sillon examen | INDUS DENTAL | 1308 |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Tensiometro | LORD | 1307 | 1077365 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1308 | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termohigometro | HEALTH | almacen |  |  | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Sonda Wifi con punta lineal | OTHOMEDIC | 1308 | L11-4KS-C5-2KS | TDX WIRELESS | SIHM | Anual | bar: Mar
Rhinofibrolaringoscopio | STORZ | 1308 | 2845725 | 11001RD1 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
Fuente de luz led a pilas | STORZ | 1308 | YR02 | 11301D4 | BIOTRONITECH | Anual | bar: Mar
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS | 20 | #DIV/0!
EJECUTADOS

## 2018
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA |  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 2 Enero de 2018
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2018
Equipo | Marca | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mesa auxiliar |  |  |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  |  |  | SIMH | Anual
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  |  |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 308 |  | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  |  |  | SIMH | Anual
Eyector quirugico | APEX |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo |  | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo |  |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Laringoscopio | STORZ |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Sillon examen |  |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Tensiometro | LORD | 1077365 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termohigometro | HEALTH |  |  | SIMH | Anual | bar: Jun
Sistema de captura de im. | ENDODIGI-ECLERIS |  |  | ECLERIS | Anual | bar: Ene to Dic
Camara CCD | PROCAM-ECLERIS |  |  | ECLERIS | Anual | bar: Ene to Dic
Fuente de luz LED | EVERLUX-ECLERIS | LED 121 |  | ECLERIS | Anual | bar: Ene to Dic
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS | 18 | 100%
EJECUTADOS | 18

## 2017
|  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 1 Enero de 2015
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2017
Equipo | Marca | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | BBDA0084 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula | KENWELL | BBDA0083 | na | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  |  |  | SIMH | Anual
Camilla |  |  |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 308 |  | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 308 |  | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  |  |  | SIMH | Anual
Eyector quirugico | APEX |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo |  | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo |  |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  |  |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  |  |  | SIMH | Anual
Sillon examen |  |  |  | SIMH | Anual | bar: May
Tensiometro | LORD | 1077365 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termohigometro | HEALTH |  |  | SIMH | Anual | bar: Jun
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado
PROGRAMADOS | 16 | 100%
EJECUTADOS | 16

## 2016 DM
|  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 1 Enero de 2015
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2016
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2017
Equipo | Marca | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Mecanica analoga | KENWELL | BBDA0084 | NA | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Bascula | KENWELL | BBDA0083 | NA | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Camilla |  |  | NA | SIMH | Anual
Camilla |  |  | NA | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 308 | NA | SIMH | Anual
Cinta Metrica | MQ | 308 | NA | SIMH | Anual
Equipo de Organos | RIESTER |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Equipo de Organos | RIESTER |  | 2050 | SIMH | Anual | bar: May
Escalerilla |  |  |  | SIMH | Anual
Escalerilla |  |  |  | SIMH | Anual
Fonendoscopio | LORD | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fonendoscopio | LORD | NA | NA | SIMH | Anual | bar: May
Fotoforo |  | A120825 |  | SIMH | Anual | bar: May
Mesa auxiliar |  |  |  | SIMH | Anual
Mesa auxiliar |  |  |  | SIMH | Anual
Tensiometro | LORD | 1077365 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Tensiometro | LORD | 1054656 | CEO123 | SIMH | Anual | bar: May to Jun
Termohigometro | HEALTH | 7421 | TTH002 | SIMH | Anual | bar: Jun
Sistema de captura de im. | ENDODIGI-ECLERIS |  |  | ECLERIS | Anual | bar: Sep
Camara CCD | PROCAM-ECLERIS |  |  | ECLERIS | Anual | bar: Sep
Fuente de luz LED | EVERLUX-ECLERIS | LED 121 |  | ECLERIS | Anual | bar: Sep
Eyector quirugico | APEX |  |  | SIMH | Anual | bar: Sep
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado

## 2015
|  | Cronograma Mantenimiento a Equipos | [12 empty] | Cofigo:F-DM-01 Version 1 Enero de 2015
Cronograma de Mantenimiento de Equipos Medicos 2015
Equipo | Marca | Serie | Modelo | Empresa que realiza el mantenimiento | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula | OMRON | 201009-0054F | HBF500INT | SIMH | Anual | bar: May; Jul
Cinta Metrica | KRAMER | NA | NA | SIMH | Anual | bar: Jul
Equipo de Organos | WELCH ALLYN | NA | TYCOS-SPECTRUM | SIMH | Anual | bar: Feb
Fonendoscopio | WELCH ALLYN | NA | TYCOS-SPECTRUM | SIMH | Anual | bar: Feb
Tensiometro | WELCH ALLYN | 9502021502 | TYCOS-SPECTRUM | SIMH | Anual | bar: Feb; May
Termohigometro | HEALTHEN | 7421 | TTH-002 | SIMH | Anual | bar: Jul to Ago
CONVENCIONES
X | Mto. Preventivo
C | Calibraciòn
X | Mto. Preventivo ejecutado
C | Calibraciòn ejecutado
X | Mto. correctivo ejecutado