## Hoja de Vida - Equipos Biomédic
|  | HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS | [7 empty] | CÓDIGO |  |  | SIMH-FRT-024
[10 empty] | FECHA |  |  | 2016-08-22
[10 empty] | VERSIÓN |  |  | 02
DATOS DEL EQUIPO
|  |  |  | NOMBRE |  | Lupa binocular de aumento 2.5X con faro led luz antiantiniebla lupa médica cirugía lupa quirúrgica
|  |  |  | COMPRADOR |  | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA-CEXCA
|  |  |  | MARCA |  | LUGOTN |  | FECHA DE ADQUISICIÓN |  |  |  | 2019-01-03
|  |  |  | MODELO |  | 35x |  | PROVEEDOR
|  |  |  | SERIE |  | N/A |  | FABRICANTE |  |  |  | LUGOTH
|  |  |  | REFERENCIA |  |  |  | RESPONSABLE
|  |  |  | REGISTRO INVIMA |  |  |  | UBICACIÓN
|  |  |  | NÚM. INVENTARIO |  |  |  | VIDA ÚTIL |  |  |  | 10000 HORAS
|  |  |  | COSTO DE COMPRA |  |  |  | PAÍS DE ORIGEN |  |  |  | BRASIL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ALIMENTACIÓN (V) | AC110-240V/50-60 HZ |  |  |  |  | POTENCIA |  | 1W
CORRIENTE | [5 empty] | FRECUENCIA |  | N/A
VARIABLES MEDIBLES Y/O CONFIGURABLES |  |  |  | N/A
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA |  |  | TECNOLOGÍA PREDOMINANTE |  |  | CLASIFICACIÓN DE RIESGO |  |  |  | SEGURIDAD ELÉCTRICA
DIAGNÓSTICO |  | X | ELÉCTRICO |  |  | MUY ALTO RIESGO |  | III |  | TIPO |  | B
PREVENCIÓN |  |  | ELECTRÓNICO |  | X | ALTO RIESGO |  | IIb |  | TIPO |  | BF
REHABILITACIÓN |  |  | MECÁNICO |  |  | MODERADO RIESGO |  | IIa |  | TIPO |  | CF
TTO Y MTO DE LA VIDA |  |  | NEUMÁTICO |  |  | BAJO RIESGO |  | I | X
ANÁLISIS DE LABORATORIO |  |  | HIDRÁULICO
ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | MODELO |  | REFERENCIA |  |  | SERIE |  | CANTIDAD
Fuente de luz | [12 empty] | 1
Cargador | [12 empty] | 1
Batería de Litio recargable | [12 empty] | 1
0
INFORMACIÓN ADICIONAL
MANTENIMIENTO | [6 empty] | GARANTÍA
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO |  |  | S.I.M.H. S.A.S |  |  |  | FECHA DE INICIO
TELÉFONO |  |  | (034) 260 20 83 |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOS POR GARANTÍA

## Historial de mantenimiento
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES
HOJA 1
SERIE: |  |  |  |  | NOMBRE DEL EQUIPO
PLACA: |  |  |  |  | LUPA BINOCULAR
UBICACIÓN: | CONSULTORIO CEXCA
SOLICITUD | TIPO DE SERVICIO |  |  |  | RESPONSABLE | REPORTE | FECHA
| PR | C | CA | S |  |  | AAA-MM-DD
C: CORRECTIVO PR: PREVENTIVO CA: CALIBRACION S: SEGUIMIENTO E: EJECUTADO P: PENDIENTE
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES
HOJA 2
SERIE: |  |  |  |  | NOMBRE DEL EQUIPO
PLACA: |  |  |  |  | FOTOFORO
UBICACIÓN:
SOLICITUD | TIPO DE SERVICIO |  |  |  | RESPONSABLE | REPORTE | FECHA
| PR | C | CA | S |  |  | AAA-MM-DD
C: CORRECTIVO PR: PREVENTIVO CA: CALIBRACION S: SEGUIMIENTO E: EJECUTADO P: PENDIENTE