TTH-002 TERMOHIGROMETRO DIGITAL CALIBRADO



REFERENCIA

TTH-002 TERMOHIGROMETRO DIGITAL TIPO JUMBO CALIBRADO

CARACTERÍSTICAS

TTH-002 TERMOHIGROMETRO DIGITAL TIPO JUMBO CALIBRADO.

Termohigrómetro digital tipo Jumbo con sensor de temperatura externa e indicación de hora y fecha. El equipo se entrega con:

Certificado de calibración
Pasantías de los metrólogos
Copia de los patrones con los que realizan las mediciones
Stickers de calibración

**Rango de medición:**
Temperatura Indoor 0 °C ~ 50 °C
Temperatura Outdoor -50 °C ~ 70 °C
Humedad relativa 15% ~ 95%

**Resolución:**
Temperatura 0,1 °C
Humedad relativa 1%

**Exactitud:**
Temperatura Indoor/Outdoor ± 1 °C
Humedad relativa ± 5%

**Funciones:**
Momorización de máximos y mínimos para humedad y temperatura
Suiche para indicación de temperatura en °C y °F
Indicación de hora y fecha
Display: Digital tipo LCD de dos lineas de 80x60 mm
Bateria: 1 x Triple AAA 1,5 V
Tamaño: 108x100x21 mm

Descargar documento: [TTH-02 TERMOHIGROMETRO.pdf](http://www.equiposylaboratorio.com/wenv/file_download.php?id=3069)

Definición de Termohigrómetros

**Qué es un Termohigrómetro:** Es un equipo que mide la temperatura y la humedad relativa del aire y del medio ambiente, El termohigrómetro es un instrumento muy útil y  práctico además los datos que se obtiene por medio de el son fáciles de interpretar.

**Los termohigrómetros** se basan en sensores que miden la conductividad eléctrica de un material a distintas temperaturas y humedades.
Los termohigrómetros funcionan con pilas y en ocasiones tienen una segunda estación con sensores que se pueden situar en el exterior y que se comunica por ondas de radio con la estación principal, por lo que permite conocer la diferencia de temperaturas con el interior de un recinto.

**En Equipos y Laboratorio de Colombia**tenemos una grán oferta de termohigrómetros para la venta, en diferentes marcas y de tipo análogo y digital, contamos con equipos de excelente calidad y precios competitivos. Estamos ubicados en Medellín Colombia